## Sheet1
Preset | Indication | RR | I/E | PEEP | FiO2 | PIP
1 | Mild Injury | 15 bpm | 1:4 | 10 cm | 50% | 20 cm
2 | Moderate Injury | 18 bpm | 1:3 | 14 cm | 60% | 25 cm
3 | High Injury | 20 bpm | 1:3 | 16 cm | 80% | 30 cm
4 | Severe Injury | 20 bpm | 1:3 | 18 cm | 100% | 35 cm
5 | Rescue Settings | 20 bpm | 2:1 | 20 cm | 100% | 40 cm